安徽省建筑设计研究总院电梯维修保养服务

询比采购文件

项目名称：安徽省建筑设计院电梯维修保养服务招标

招 标 人： 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

日期： 2025 年 3 月

第一部分 概述

各报价人：

根据招标人招标计划安排，我公司拟启动 安徽省建筑设计研究总院电梯维修保养服务招标 采购工作。本次采购采用询比的方式，采用经评审的最低投标价法评标办法，选定中标单位。

- 一、项目概况及工期要求：

1.采购名称： 安徽省建筑设计研究总院电梯维修保养服务招标

2.项目地点： 合肥市经济技术开发区繁华大道与宿松路交口

3.采购范围： 安徽省建筑设计研究总院电梯维修保养服务

4.服务期：本次采购服务期为 2025 年 4 月 16 日至 2028 年 4 月 15 日。具体日期以招标人书面通知为准。

二、报价人须知：

1、询比文件获取

获取时间：2025年3月25日16:00 。

获取地点： 合肥市经开区安徽省建筑设计研究总院物业办公室 。本次招标不组织统一现场踏勘，如报价人有需求可自行到现场踏勘，联系人： 胡强 ，联系电话： 62871319 。

2、报价文件的递交：

报价人应按要求提供纸质报价文件一式 贰 份，必须密封盖章、按规范装订，在规定时间内送达或邮寄至招标人指定的地点，没有按要求密封盖章并分开装订的报价文件，招标人有权拒收。

违约责任条款过于严苛

主要问题：文件规定“未按要求密封盖章并分开装订的报价文件，招标人有权拒收”，本项目报价文件分开装订的必要性不明确，此条款可能因形式问题直接淘汰部分实质性响应文件。

合规性改进建议：细化文件递交的容错机制，根据《招标投标法实施条例》，允许投标人对非实质性偏差（如装订瑕疵）进行现场补正，避免直接作废标处理。

报价截止时间：  2025年3月28日16:00

纸质报价文件送至（或邮至）：合肥市经开区安徽省建筑设计研究总院办公室 ,接收人：胡强 ，联系电话：62871319 。

文件获取方式限制（违反公平性原则）

合规性改进建议：提供多元化文件获取方式，增加电子文件下载渠道（如官网公示或邮件发送），或延长文件获取时间至不少于5个工作日。

文件获取地址：https://www.aadri.com

3、报价有效期：报价截止之日起90天。

4、答疑及澄清：

（1）答疑：如果报价人对竞争性谈判文件任何部分有疑问，或在现场勘察中发现任何疑问，报价人均应在报价截止日期前5日以书面形式通知招标人，在此时间之后提交的答疑要求，招标人有权不予受理。招标人在收到招标疑问卷后组织人员进行答疑，并在在报价截止日期前3日以书面形式统一回复给所有报价人。

（2）澄清：在评标过程中，评标小组可以书面形式要求报价人对所提交的报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。评标小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正。报价人的澄清回复文件按要求装订并盖章密封后在规定时间内送达或邮寄至报价人指定地点。

（3）报价人对竞争性谈判文件自行做出的解释、推论，招标人概不负责。报价人由于对竞争性谈判文件的任何误解所造成的后果，均由报价人承担。

（4）法律效力：由招标人发出的竞争性谈判文件，答疑文件，澄清文件就同一事项描述不一致的，以发出时间较晚的文件描述为准。

- 5、报价文件编制

（1）报价文件应按第四部分“报价文件格式”进行编写，版式用A4纸，文字用中文简体，字体及字号标准为：宋体小四号。所有文字、图表必须清晰可辨。如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

（2）报价文件应当对竞争性谈判文件有关招标内容等实质性内容作出响应。

（3）报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由报价人的法定代表人或其被授权人签字并盖单位章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应避免涂改、行间插字或删除。

三、评标办法

- （一）评标方法

- 本次评标采用经评审的最低投标价法：符合文件要求的供应商，按照价格由低到高依次排列，推荐报价价最低的报价人为中标候选人。实行一次报价、一次定标。如各投标人的投标函报价价格差在3%以内，则参考优惠条件推荐中标候选人。

- 评标标准不明确（违反《招标投标法》第十九条）

- 主要问题：评标办法中提到“如各投标人的投标函报价价格差在3%以内，则参考优惠条件推荐中标候选人”，但未明确“优惠条件”的具体定义及评审标准。此条款可能导致评标过程主观性过强，缺乏透明性。

- 合规性改进建议：明确评标标准中的“优惠条件”，在评标办法中补充“优惠条件”的定义（如售后服务承诺、响应速度等），并量化评分细则，确保公开透明。

（二）询比文件要求

评标小组审查每一份报价文件是否对竞争性谈判文件提出的所有实质性要求和条件做出响应，有无显著的差异或保留。报价文件有下述情形之一的，视为未能对竞争性谈判文件做出实质性响应，作废标处理：

1.报价人资格条件不符合国家有关规定和竞争性谈判文件要求的，或者拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的；

2.未按招标人要求递交报价文件，或递交的报价文件不齐全的；

3.报价文件中的报价函、授权委托书、承诺书、报价汇总页等未加盖报价单位的公章、法定代表人或其委托代理人的印章（或签字），文件未包含上述主要文件红章扫描件的；

4.未按规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认，造成报价文件实质上不响应竞争性谈判文件的要求，或者导致无法对报价文件的实质性内容进行评审；

5.报价文件载明的招标工程项目工期、质量、安全承诺达不到竞争性谈判文件规定要求的；

6.报价单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一招标项目报有两个及以上报价，且未声明哪一个报价有效的；

7.在评标过程中，评标小组发现报价单位串通报价、以他人名义报价或以其他弄虚作假方式报价；

（三）报价评审

1．确定有效报价

评标小组对报价人的报价进行分析，以确认报价是否实质响应竞争性谈判文件规定的工作范围。凡评标小组确认其实质响应了竞争性谈判文件规定的工作范围的报价为有效报价。

2．在有效报价的基础上对各报价人的报价总价进行评审。

2.1若各报价人的税率不一致的，以税前报价进行评标。税费为不可竞争费用，须按招标文件及项目所在地政府相关部门的相关规定计入报价总价。未按规定计取税率的按无效标处理。

2.2招标人修正算术错误的原则如下：

①如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

②工程量×综合单价＜合价的，按工程量×综合单价结果修正合价；

③工程量×综合单价＞合价的，按合价÷工程量结果修正综合单价；

④小数点明显错误的，按正确结果修正；

⑤填报清单工程量低于或高于报价清单工程量的直接按报价清单工程量修改，单价不变。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，调整后的报价对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则取消其报价资格。

2.3招标人商务评审依据为报价人报价函所示报价金额。如最终确定的中标人报价价格发生报价函与清单报价不符的情况，中标人需接受并按下述原则调整报价，如无法接受视为弃标：

①报价函报价高于清单报价的，执行清单报价；

②报价函报价低于清单报价的，执行报价函报价，清单报价同比例下调至报价函报价。

五、中标候选人推荐

1.完成详细评审后，对各报价文件进行最终评审结果汇总，依据评审结果推荐报价价最低的报价人为中标候选人。由招标人确定最终中标人，招标人有权不对评标和定标结果做任何解释。

2.评标小组根据规定否决不合格报价或者界定为“废标”后，因有效报价不足三个、且报价明显缺乏竞争的，评标小组可以否决全部报价。

3.当确定的中标人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以重新确定中标人。若全部中标候选人均放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，则本次招标失败。

六、合同授予

需求单位和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和中标人的报价文件订立书面合同，签订前应按规定履行合同评审和审批程序。

- 询比标内容及技术要求

一、询价议标的范围

1.项目概况

安徽省建筑设计研究总院电梯维修保养服务，共计8部电梯。

2.服务范围

招标范围为：安徽省建筑设计研究总院共8部电梯维修保养服务。本次电梯维修保养服务外包招标内容为:安徽省建筑设计研究总院电梯维修保养服务，包括但不限于电梯日常保养、季度保养、检修及其他服务工作。

二、服务的期限

服务期限自 2025 年 4 月 16 日- 2026 年 4 月 15 日。具体以招标人通知为准。

三、服务的质量

（1）电梯设备故障不得高于3次

（2）严格按照电梯维修保养细则对电梯进行维护保养

（3）电梯维护保养提前做好通知，做好现场保护措施后方可进行维护保养

（4）电梯机房、底坑、轿顶卫生应保持干净卫生

（5）电梯机房内机柜线序整齐有序，电子元器件无灰尘

（6）制定每月维修保养计划并按计划进行维修保养

（7）次月5号前提交电梯运行报告

（8）制定完善的保障电梯运行措施，减少电梯故障。

四、附件

合同界面一览表

2025-2026年度安徽省建筑设计研究总院电梯维修保养合同

附件1：服务方式及报价表

附件2：安徽省建筑设计研究总院环境及职业健康安全要求告知书

附件3：安徽省建筑设计研究总院供方安全管理协议书

附件4：廉洁承诺书

五、其它需要补充或说明的内容

- 合同条款及格式

电梯维保合同

安徽省质量技术监督局  安徽省工商行政管理局  制定

说   明

1、本合同为示范文本，推荐合同双方自愿选择使用，合同双方可在不违法律、法规和有关安全技术规范规定的前提下，对本合同的条款进行协商修改。

2、本合同所述电梯包括乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道。

3、使用单位，即电梯使用管理者，是指具有电梯管理权利和义务的单位或个人。

4、维保单位，是指取得相应电梯维护保养资质，在本地从事电梯维保服务的单位。

5、日常维保，是指对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维护和保养性工作。（其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整和更换易损件不应改变任何电梯性能参数。）

6、保养时间，是指每次完成保养项目所需的现场工作时间；不包括在现场维保时，发现电梯存在问题时需要通过增加维保项目（内容）予以解决的时间。

7、本合同不含电梯重大修理、改造项目，如需重大修理、改造，应另签合同或协议。（电梯的修理、重大修理、改造的定义详见：国务院特种设备安全监督管理部门关于电梯施工类别划分的规定）。

安徽省电梯维保合同

使用单位（甲方）

维保单位（乙方）

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

第一条  乙方为本合同附件一《电梯保养时间和保养费明细表》中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

第二条  乙方提供维保服务的方式：

þ清包：只提供维保所需工具和劳务，不包含任何电梯零部件；

ý半包：提供维保所需工具和劳务，并包含电梯易损部件，见附件二；

ý全包：提供维保所需工具和劳务，并包含提供大部分电梯零部件。

服务方式为清包或半包的，乙方应提供本合同电梯设备保养和维修所需零部件的价格和人工费用明细表，经甲方确认后作为合同附件；全包的，应在本合同中列明哪些部件和维修工作的费用需甲方另行支付。

第三条  维保期限

本合同约定维保期限自                 止，期限届满后续约的，应于期限届满前壹个月重新签订合同。

第四条  维保费用

共  台电梯，合同期维保费：总计人民币0元，大写：零 。

第五条 结算

1、甲方按（ý月  ý季  ý半年  ý年 ）支付维保费到乙方指定账户， 具体支付时间和金额为：无。

2、甲方需支付零部件费用的，按（þ月  ý季  ý半年  ý年 ）支付，支付时间为当次维保结束后的十个工作日之内。

3、支付方式：ý现金   ý支票   þ汇到乙方指定帐户

第六条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。

2、有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3、除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

（二）义务

1、建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。

2、按照合同约定按期支付维保和零部件款。

3、配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

4、督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。

5、电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。

6、制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。

7、保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。

8、为乙方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。

9、采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

10、未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。

11、应认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。

12、在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

13、电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。

第七条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。

2、当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

3、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

2、乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人:  。联系电话:     。 24小时紧急救援服务热线电话：       。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后60分钟内赶到现场实施抢修。

3、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前伍日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

5、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。

6、现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。

7、根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。

9、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

第八条  其他约定

1、乙方已于\年\月\日对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果已经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

2、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

3、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。

4、根据电梯的现状，甲乙双方约定非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不超过三次。

第九条  违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。

2、一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。

3、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，经双方确认为无正当理由每延误一日应当向乙方支付延误部分费用 / 的违约金。超过双方约定期限  /  日时，本合同自动终止，赔偿事项依照民法典规定执行。

4、甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维保工作的，应当按照 / 标准支付违约金。

5、除维保工作不到位外，因电梯使用管理原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

6、若未按乙方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

7、乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。

8、乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，并按照

/  标准支付违约金。

9、在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部民事责任。

10、因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检费用。

第十条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，任何一方不得单方解除合同。

第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第壹种方式解决（任选一种）：

（一）依法向原告所在地人民法院起诉；

（二）提交\仲裁委员会仲裁。

第十二条  附则

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：（签章）                    乙方：（签章）

营业执照号码：                   统一社会信用代号：

住所：                             许可证号码及有效期：

法定代表人或委托代理人：         住所：

联 系 人：                       法定代表人或委托代理人：

联系电话：                       联系电话：

电梯安全管理员及证号：           联 系 人：

联系电话：                       联系电话：

传真电话：                       传真电话：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                           帐号：

纳税人识别号：                   纳税人识别号：

邮政编码：                       邮政编码：

年    月    日                           年    月    日

附件一：

电梯保养时间及保养费明细表

| 序号 | 梯号 | 买卖合同号 | 规格型号 | 速度 （m/s） | （层/站/门） （提升高度/角度） | 台数 | 保养时间(分钟/台) |  |  |  | 保养金额 （元/月/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 半月 | 季度 | 半年 | 一年 |  |
| 共 台，每月保养金额合计：0.00元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1:

电梯保养服务方式（清包方式）

1、 每月二次根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求，对电梯设备进行保养，具体内容有：

（1）电梯轿厢、机房、井道等部位的各部件的检查、调整、润滑和清洁。

（2）电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁、张力和长度调整。

（3）自动扶梯上下部机房、安全装置、扶手驱动装置的检查、调整、润滑和清洁。

2、免费提供清洁液、光亮剂等保养辅助用品。

3、提供全天候应急处理服务，并在接到甲方紧急保修通知后按照合同规定时间赶到现场。

4、免费调换在服务期因保养不当损坏的零部件。

5、以乙方当年销售价的价格向甲方提供备品配件，并送货上门。

6、配合政府主管部门实施年检。年检费由甲方承担。

7、每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向甲方提交检测报告。

## 附件1：

## 电梯维修保养报价表

## 安徽省建筑设计研究总院电梯维修保养服务

## 报价明细汇总表

| 序号 | 项目内容 | 品牌 | 层/站/门 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元/台） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 上海三菱 | 19/19 | 台 | 3 |  |  | 服务期12个月 |
| 2 |  | 上海三菱 | 17/17 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 上海三菱 | 14/14 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 上海三菱 | 13/13 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 上海三菱 | 3/3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 上海三菱 | 2/2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金（合计*税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 含税总报价（合计+税金） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有报价（含各报价表）精确到小数点后2位。

2.投标单位在《报价汇总表》及明细表合计处加盖公章。

3.投标人禁止对报价单格式进行调整（合并、删除、添加内容等），投标人报价为一次报价，如有折扣或优惠，请填写折扣或优惠后的报价。

投标人：                         (盖章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章)

年	 月		日

附件2：

供方安全管理协议书

甲 方：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

乙 方：

为了加强安徽省建筑设计研究总院项目电梯维修保养供方服务的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产原则，保障乙方人员的人身安全，确保甲方现场服务工作顺利进行，根据相关法律规定，经甲、乙双方平等、自愿、充分协商，现签订如下安全管理协议。

一、甲方的权利、义务：

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守国家安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施。

（二）甲方管理人员有权制止乙方人员违章、违纪作业，并按规定给予处罚。

（三）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

二、乙方的权利、义务：

（一）乙方是作业安全的直接责任人，必须严格执行相关安全生产的规定、制度。

（二）在工作过程中如发生人身伤亡事故及给甲方造成财产损失，由乙方承担全部责任。

（三）乙方必须为所有工人、雇佣人员及其他作业人员办理工伤社会保险，并购买保险赔偿额不低于当地最低标准的人身意外伤害保险，同时出具现场服务人员健康证明在项目备案，如未按要求执行的发现后每次合同扣款500元。

（四）现场服务人员现场发生打架斗殴、人身伤害等行为由乙方负责处理解决并合同扣款500元/次。

（五）乙方参加作业的特种作业人员必须持有特种作业人员操作证及相关资质证书，不能提供的合同扣款200元/岗。

（六）乙方必须为作业人员配备齐全的安全防护用品，不能满足安全作业需要时，人员不得进入作业现场。

（七）乙方应对现场作业的行为完全负责，乙方作业人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作，如发现违章操作的合同扣款500元/次。

（八）乙方服务人员在工作期间如与乙方公司发生劳动纠纷影响甲方物业工作等问题，由乙方公司负责解决并对损失进行赔偿。

（九）乙方必须在工人上岗前进行相应的安全作业知识培训，如现场服务人员工作中发生高空坠落、摔倒、疾病突发、交通意外等情况由乙方负责处理及赔偿，未进行上岗前安全培训的发现后对乙方合同扣款300元/次。

（十）乙方服务人员在现场发生的法律纠纷一律由乙方公司负责处理。

（十一）乙方现场负责人每月不少于一次组织对员工进行安全教育；每月要开展一次安全生产会议以及一次安全自查。如未按照要求进行的合同扣款200元/次。

三、乙方必须要求作业人员严格遵守和服从现场生产安全规定及安全管理，在服务现场必须做到：

- 必须在作业前对使用的机械、设备、工具和防护用品的安全性能进行检查确认，保证性能完好。

- 不得拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌，未按要求执行的合同扣款100元/次。

- 不得私自乱接乱拉电线，保护作业区临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全，一经发现私接电线的直接合同扣款1000元/次。

- 在作业过程中需搭接临时电源、水源、气源等能源介质时，必须经甲方物业服务中心同意，并由专业人员实施，且必须符合行业相关标准。

- 作业中需在易燃易爆易中毒区域动火时，必须按规定办理动火手续，制定符合国家标准的安全措施后方可作业。

- 作业过程中必须严格遵守安全操作规程；高空作业时不疲劳作业，如发现未按操作规程进行的合同扣款300元/次。 。

四、本协议自各方签字或盖章之日起生效，一式肆份，本协议具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲 方（签章）：                       年    月   日

乙 方（签章）：                       年    月   日

附件3:

安徽省建筑设计研究总院环境及职业健康安全要求告知书

本告知书规定了有关安徽省建筑设计研究总院及货物分包商和供应商应对其利益相关人涉及环境、职业健康安全承担的责任和基本要求。现将公司质量、环境、职业健康安全管理方针以及相关环境和安全要求予以告之，请各分包商和供应商知悉并遵守。

一、安徽省建筑设计研究总院质量、环境、职业健康安全方针：

诚信守法创新   持续改进提高

铸造卓越品质   满足顾客需求

倡导绿色节能   保护生态环境

坚持以人为本   关爱员工健康

二、员工健康与安全：

- 对员工的健康与安全负责；

- 控制危险，并采取最为合理的、可能的预防措施以防止事故及职业病的发生；

- 制定并落实工作中的安全管理制度，及时发现安全隐患并进行整改；

- 制定安全技术措施预案，并根据安全预备方案的要求对员工进行作业前的交底；

- 提供培训并确保员工受到健康与安全问题的教育；

- 安徽省建筑设计研究总院的现场负责人、作业工人应具有相应分判工程的技术素质要求；按规定须持证上岗的岗位，工作人员持证率必须达到100%,且所持证件在有效期内；

- 作业人员正确穿戴劳动防护用品，需要高空作业的人员必须佩带安全帽、安全带等防护用品，作业过程中应设置监护人。

三、环境保护：

- 遵守适用的环境法律法规及标准，所提供服务、产品或产品原材料，满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求。

- 施工过程中应保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的损坏；

- 废水、固废不得随意排放，应集中妥善处理；

- 工作过程中避免使用对环境造成较大影响的物料，使用化学药品须向安徽省建筑设计研究总院提供《化学药品安全技术说明书》，并单独封闭存放，采取防泄漏、防火、防爆、防撞击等措施，避免发生环境污染和生产事故。

- 施工过程中应调整好作业时间，防止和减轻噪音对周围环境的污染和危害；

- 作业区域内禁止吸烟，每日工作结束清理施工现场；

- 将环境污染减至最小，在环境保护方面取得持续改善。

四、分包商/供应商承诺：

我司在此声明如下：

- 我司已经收到一份《安徽省建筑设计研究总院环境及职业健康安全要求告知书》的文本（以下称“告知书”）；并特此承诺，除与安徽省建筑设计研究总院签订的合同或协议中规定的我方义务外，我司还将遵守该告知书的要求；

- 我司已知悉安徽省建筑设计研究总院有关质量、环境与职业健康安全管理体系的基本内容，并承诺向派驻安徽省建筑设计研究总院物业工作的员工传达该司的管理要求；

- 我司承诺积极发现并整改工作过程中出现的安全隐患，如未按时按要求整改安全隐患，安徽省建筑设计研究总院有权扣除或停止支付合同或协议中约定的费用，直到我方达到要求为止。

- 我司保证会尽最大努力将告知书的内容转发给我司的合作方并且告知他们须遵守该告知书的要求。

我司同意本告知书作为2022-2023年度安徽省建筑设计研究总院电梯维修保养合同的附件，是合同不可分割的组成部分，与合同正本具有同等法律效力，经我司签署后立即生效。

本声明须由公司的授权代表签字，并在收到本声明的5个工作日内返还至安徽省建筑设计研究总院。

公司名称（签章）：                    授权代表（签章）：

日期：                               日期：

附件4：

廉洁承诺书

安徽省建筑设计研究总院 ：

为加强商务活动中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、规范合同双方的各项活动，保障顺畅、公平的商业秩序，我司承诺以下廉政责任：

第一条 我司承诺在与贵司的商务往来活动中遵循自愿、公平、诚实信用原则，并保证在合同订立、履行过程中不会为获取不正当的利益，损害国家、集体和贵司利益。

第二条 我司保证我司以及我司工作人员与贵司保持正常的业务交往，按照有关法律法规的规定和程序开展业务活动，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由向贵司工作人员提供或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不以任何理由为贵司工作人员报销应由贵司工作人员个人支付的费用。

（三）不为贵司工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为贵司工作人员提供通信工具、交通工具和高档办公用品等物资。

（五）不以任何理由为贵司工作人员组织有可能影响廉洁、公正的宴请、健身、娱乐活动。

（六）不许诺事后给予贵司工作人员利益。

（七）不以其它手段为贵司工作人员提供其他不正当利益。所称不正当利益包括但不限于金钱和实物。

第三条 我司同意，如违反以上约定，贵司有权终止合同，相关的责任由我司承担。若因此给贵司造成经济损失的，我司同意予以赔偿。

承诺方：

日  期：

第四部分  报价文件格式

项目

报  价  文  件

投   标   人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

目  录

- 投标人基本资料

- 开标一览表

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）报价函

（6）报价总报价及报价清单

（7）商务标承诺函

一、投标人基本资料

营业执照副本、完成本项目对应的资质证书（如必须）扫描件。

二、开标一览表

| 序号 | 项 目 名 称 | 投 标 单 位 响 应 |
| --- | --- | --- |
| l | 报价总报价，单位：人民币（元） | 总价（小写）： 总价（大写）： |
| 2 | 报价分项 | 不含税价： 税率： 税金： |
| 3 | 付款方式 | (填写“满足竞争性谈判文件要求”或提出新的付款条件。提出新的付款条件可能被看作不响应竞争性谈判文件） |
| 4 | 要求工期或合同执行期 | (填写“满足竞争性谈判文件要求”或提出新的工期，提出新的工期如果超过竞争性谈判文件的工期要求，可能被看作不响应竞争性谈判文件） |
| 5 | 质量标准或技术要求 | (填写“满足竞争性谈判文件要求”） |
| 6 | 法人或授权代表签字 | 符合或不符合 |
| 7 | 备注 |  |

报价人：(盖章)

年		月		日

三、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：       年龄：      职务：

系                                （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                      （盖单位章）

年     月     日

## 四、授权委托书

本人         （姓名）系                       （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）         标段服务报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

报价人：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字）

身份证号码：                （附身份证复印件）

委托代理人：                          （签字）

身份证号码：                （附身份证复印件）

年     月     日

五、报价函

致：

我方已经仔细阅读竞争性谈判文件，我方同意招标人在竞争性谈判文件中对报价方的约束。我方愿意参加                                  （招标项目名称）的报价，并已按照竞争性谈判文件中要求的内容和格式充分、如实、准确地向贵方递交报价文件（正本一份，副本 一 份），若中标我方将以此作为服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,并愿以含税总价（小写）           元，（大写）人民币：                  按照竞争性谈判文件的要求，提供并交付与其相一致的服务。

我方保证，如果我方的报价被接受，将严格执行竞争性谈判文件中的各项条款，认真履行卖方的责任及义务，兑现我方报价文件中提出的各项承诺。

我方同意报价文件在报价人须知规定的递标截止日期起90天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，报价文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位报价作废。

在正式合同准备签订或执行之前，本报价函、招标人的书面通知及中标通知书将构成约束我们双方的合同。我方理解招标人不一定接受最低价或收到的任何报价文件。

报价人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

年    月    日

六、报价总报价及报价清单

我司关于                  包含的所有物业服务范围内的服务工作，承诺满足服务品质基础上，所有服务工作含税总价人民币          元（大写                      ）。

其中：不含税金额：         元，税率    ，税金       元。

注：1.本次招标按 一般/简易 计税法计算价税，要求开具增值税    发票。

2.上述价格为含税固定总价（包含但不限于企业人工费、机具设备费、材料费、管理费、运杂费、合理利润、规费、税金等，在合同期内不会因预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政策包括人员最低工资及社保的调整等任何原因而变动），即合同期内无论遇到何种情况均不再调整费用，请报价人在报价中应考虑市场价格波动所能承受的风险。

报价公司：                 （加盖公章）

日    期：

## 七、报价总报价及报价清单

## 安徽省建筑设计研究总院电梯维修保养服务

## 报价明细汇总表

| 序号 | 项目内容 | 品牌 | 层/站/门 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元/台） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 上海三菱 | 19/19 | 台 | 3 |  |  | 服务期12个月 |
| 2 |  | 上海三菱 | 17/17 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 上海三菱 | 14/14 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 上海三菱 | 13/13 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 上海三菱 | 3/3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 上海三菱 | 2/2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税金（合计*税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 含税总报价（合计+税金） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有报价（含各报价表）精确到小数点后2位。

2.投标单位在《报价汇总表》及明细表合计处加盖公章。

3.投标人禁止对报价单格式进行调整（合并、删除、添加内容等），投标人报价为一次报价，如有折扣或优惠，请填写折扣或优惠后的报价。

投标人：                         (盖章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字或盖章)

年	 月		日

八、商务标承诺函

致：

我司有幸参与贵司                                  招标报价，我司郑重承诺如下：

1.我司承诺：认真全面阅读并充分理解贵司招标文件及补充资料内容，无任何少报、漏报的项目。若发生少报、漏报的项目，承诺在结算时不以漏算错算为由增加任何费用，所有费用由我司承担，且严格按招标文件及其附件以及国家规范实施，不得降低技术标准。

2.我司承诺：中标后我司不得提出任何不符合招标文件的要求，并按要求与贵司签订合同，否则贵司有权取消我司的中标资格，没收报价保证金或保函，由此给贵司造成的所有损失由我司承担。

3.我司承诺：对于贵司可能采取的方案优化或变更，不论工程量增减，我司均无条件接受，费用调整按照招标文件及合同约定执行。

4.我司承诺：对于相同清单存在多个综合单价的，若后期发生增项变更签证的，以最低的综合单价进行报价；减项变更签证的，按照对应部位合同清单中的价格进行扣除。

5.我司承诺：对于招标人认为我司报价构成不合理、不平衡报价、算术错误、漏项等问题，经我司书面申请，贵司有权在签订合同时将工程量清单调整至合理水平，我司对此不得提出异议。如报价构成不合理、不平衡报价、算术错误、漏项等问题，我司没有提出申请，则视为我司放弃中标资格，贵司有权另行选择中标人。

***公司（加盖公章）